## zestawienie wariantów
Założenia: | Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] | Maksymalna moc instalacji PV [kWp] | Dobrana moc instalacji PV | Liczba modułów PV [1x1,6 m] | Liczba osób w gospodarstwie | Liczba kolektorów słonecznych | uwagi | Wspł. odchylenia od kąta optymalnego | Poziom dofinansowania | Podatek VAT
pola z żółtym tłem służą do wprowadzania danych | 3500 | 4.05 | 4.05 | 15 | 4 | 2.5 | brak | 100% | 85% | 8%
Instalacje | Rodzaj zastępowanej energii / medium | Pokrycie zapotrzebowania [%] | zwrot z inwestycji [lat] | Roczna oszczędność [zł/rok] | wymagana powierzchnia dachu [m2] | Wartość instalacji | Finalny wkład własny | Wspł. [zł/kW] | Wspł. [zł/kWh]
3 kolektory słoneczne | CWU (węgiel) | 67.42% | 3.9716 | 752.8536 | 6.45 | 14040 | 2990 | 2413.7931 | 5.659
Fotowoltaika 4,05 kWp | en. elektryczna z sieci | 100% | 2.0966 | 1960 | 25.5 | 19438.056 | 4139.586 | 4444 | 4.631
Zestawy technologiczne | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
3 kolektory słoneczne plus fotowoltaika 4,05 kWp | CWU (węgiel) + en. elektryczna z sieci | CWU 67% en. El. 100% | 2.6281 | 2712.8536 | 31.95 | 33478.056 | 7129.586 | 3985.4829 | 5.0129
Fotowoltaika: produkcja energii jest zużywana przez urządzenia budynku, nadwyżka jest wprowadzana do sieci i "odbierana" w okresie pół roku do roku ze wspł. 0,8 => 1 MWh energii wprowadzonej do sieci to zmniejszenie zużycia energii i dystrybucji na rachunku o 0,8 MWh.
Kolektory słoneczne: rolą kolektorów słonecznych jest przygotowanie CWU w lecie oraz późną wiosną i wczesną jesienią. W ciągu roku zapewniają ok. 60% zapotrzebowania na CWU, co oznacza konieczność "przepalania" w piecu w tygodniach pochmurnych oraz w okresie przejściowym.
Zestaw PV + kolektory słoneczne to zestaw zapewniający pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną na cele przygotowania CWU w okresie poza sezonem grzewczym
Podatek VAT: domyślnie instalacje objęte są podatkiem VAT 8%, montaż poza bryłą budynku mieszkalnego (np. grunt, budynek gospodarczy oznacza VAT 23% - należy wprowadzić w komórkę L2)
Obliczenia ważne tylko dla instalacji Prosumenckiej (maks. 40 kWp). Moc instalacji dobrana do zapotrzebowania - instalację można zmniejszyć - tym samym zmniejszając wkład własny oraz w odpowiedniej proporcji rachunki za energię. Obliczenia wykonane dla instalacji o kącie nachylenia wynoszącym 30 st. oraz azymucie południowym. W przypadku odchyleń od tych warunków, należy w komórkę I2 wpisać liczbę odczytaną z poniższej tabeli:
Opracowanie: inż. Jakub Wiśniewski, certyfikowany instalator OZE nr UDT: OZE-E/27/000030/15, www.solwis.pl/mikroinstalacje
Note on C6: Nadwyżka produkcji ponad 100% jest oddawana za darmo do sieci

## PV plus kol. słon.
Minimalna moc nominalna systemu PV dla pracy w układzie z kolektorami słonecznymi | 4.05
Minimalna liczba modułów | 15
Dobrana moc systemu PV [kWp] | 4.05
Niezbędna wolna i niezacieniona powierzchnia dachu [m2] | 25.5
Jednostkowy koszt systemu PV 3,64 kWp [zł/kWp] | 4444 | wraz z montażem pod klucz brutto 8% VAT
liczba kolektorów słonecznych | 3
Moc nominalna zestawu [kW] | 4.35
Koszt energii elektrycznej [zł/kWh] | 0.56
Roczny koszt przygotowania CWU w pompie ciepła | 120.96
Zastępowany rodzaj paliwa | węgiel workowany
Roczny koszt przygotowania CWU na zastępowanym paliwie | 873.8136
Roczna oszczędność na produkcji CWU | 752.8536
Roczna oszczędność na zużyciu energii elektrycznej na pozostałe media poza CWU przez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej | 1960
Sumaryczna oszczędność CWU + energia elektryczna | 2712.8536
Koszt jednostkowy netto [zł/kW] | 3985.4829
Całkowita wartość inwestycji netto | 30998.2
Całkowita wartość inwestycji brutto | 33478.056
Wkład własny | 7129.586
Prosty zwrot z wkładu własnego [lat] | 2.6281
korzyści: | Optymalny wspł. zł/kWp - najlepszy wybór pod kątem kryteriów oceny wniosków
Ekonomia - wysoka roczna oszczędność
Ekologia - wysokie ograniczenie niskiej emisji
Uwagi: | Wymagana duża niezacieniona powierzchnia dachowa, alternatywny montaż kolektorów na fasadzie
Pokrycie zapotrzebowania na CWU niższe niż w wariancie z pompą ciepła
Opracowanie: inż. Jakub Wiśniewski, certyfikowany instalator OZE nr UDT: OZE-E/27/000030/15, www.solwis.pl/mikroinstalacje

## PV
Moc nominalna analizowanego systemu [kWp]: |  | 4.05 | 20% energii zużyte w chwili produkcji (średnia statystyczna) | Pozostała wyprodukowana energia wprowadzona do sieci i rozliczona na koniec okresu ze wspł. 0,8 | oszczędność miesięczna
Miesiąc | średnia dzienna | suma miesięczna | kWh | kWh | zł
styczeń | 4.0905 | 127.17 | 25.434 | 81.3888 | 59.8208
luty | 6.6825 | 186.705 | 37.341 | 119.4912 | 87.826
marzec | 12.4335 | 385.155 | 77.031 | 246.4992 | 181.1769
kwiecień | 16.8885 | 506.25 | 101.25 | 324 | 238.14
maj | 17.172 | 530.55 | 106.11 | 339.552 | 249.5707
czerwiec | 17.1315 | 514.35 | 102.87 | 329.184 | 241.9502
lipiec | 16.5645 | 514.35 | 102.87 | 329.184 | 241.9502
sierpień | 15.795 | 490.05 | 98.01 | 313.632 | 230.5195
wrzesień | 12.8385 | 385.56 | 77.112 | 246.7584 | 181.3674
październik | 9.1935 | 285.12 | 57.024 | 182.4768 | 134.1204
listopad | 5.265 | 158.355 | 31.671 | 101.3472 | 74.4902
grudzień | 3.6855 | 113.805 | 22.761 | 72.8352 | 53.5339
Suma roczna |  | 4197.42 | 839.484 | 2686.3488 | 1974.4664
|  |  | Jednostkowa moc modułu PV [Wp] |  | 270
|  |  | Liczba modułów [szt.] o wymiarach 1x1,6 [m] |  | 15
|  |  | Niezbędna wolna i niezacieniona powierzchnia dachu [m2] |  | 25.5
|  |  | Założona stawka za energię z sieci z dystrybucją brutto [zł/kWh] |  | 0.56
|  |  | Średnie roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym [kWh] |  | 3500
|  |  | Rachunek za energię przed instalacją |  | 1960
|  |  | Rachunek za energię po instalacji |  | 0
|  |  | Roczna oszczędność |  | 1960
|  |  | Koszt jednostkowy netto instalacji PV [zł/kWp] |  | 4444
|  |  | Całkowity koszt instalacji netto wraz z montażem |  | 17998.2
|  |  | Całkowity koszt instalacji brutto wraz z montażem |  | 19438.056
|  |  | Wkład własny |  | 4139.586
|  |  | Prosty zwrot w latach z wkładu własnego |  | 2.0966
|  |  | Ograniczenie zużycia węgla w elektrowniach [kg/rok] |  | 1704.1814
|  |  | Redukcja emisji gazów cieplarnianych [kg/rok] |  | 3420.8973
|  |  | Ograniczenie zużycia wody w elektrowniach [l/rok] |  | 17478.0569
Opracowanie: inż. Jakub Wiśniewski, certyfikowany instalator OZE nr UDT: OZE-E/27/000030/15, www.solwis.pl/mikroinstalacje

## kol. słon.
liczba kolektrów o aperturze 1,8 m2 | 3
Moc nominalna zestawu [kW] | 4.35
Maks. pojemność zasobnika CWU [l] | 300 | wymagane, brak możliwości pracy na zbiornik bez wężownicy
Dzienne zapotrzebowanie na CWU [l] | 140 | 35l na os.
Roczne zapotrzebowanie na CWU w kWh | 4000 | http://www.instalacjebudowlane.pl/6405-23-84-pompy-ciepla-do-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej.html
Procentowe pokrycie zapotrzebowania na CWU w ciągu roku | 67.42% | pozostała część roku to grzanie w sezonie grzewczym oraz okres przejściowy z koniecznością "przepalania" na potrzeby CWU lub podgrzewanie grzałką elektryczną
Roczna ilość energii cieplnej wyprodukowanej przez kolektory słoneczne | 2697
Roczne zużycie energii elektrycznej przez kolektory [kWh] | 216
Koszt energii elektrycznej [zł/kWh] | 0.56
Roczny koszt przygotowania CWU w kolektorach słonecznych | 120.96
Zastępowany rodzaj paliwa | węgiel workowany
Wartość energetyczna zastępowanego paliwa [kWh/kg] | 5.83 | http://vaillant.poznan.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-kosztow-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej/
Sprawność dotychczasowego procesu | 45% | http://www.hewalex.pl/strony/porownanie-kosztow-wytworzenia-ciepla.html
Roczna ilość zastępowanego paliwa [kg] | 1028.016
Koszt jednostkowy [zł/kg] | 0.85 | https://allegro.pl/listing?string=w%C4%99giel%20workowany&order=qd
Roczny koszt przygotowania CWU na zastępowanym paliwie | 873.8136
Roczna oszczędność | 752.8536
Koszt jednostkowy netto z montażem [zł/kW] | 2413.7931 | http://www.hewalex.pl/oferta/zestawy-solarne-z-kolektorami-plaskimi/zestaw-sloneczny-hewalex-2-tlp-ac-200w.html
Usługa montażu netto | 2500
Wartość zestawu netto wraz z montażem | 13000
Wartość zestawu brutto wraz z montażem | 14040
Wkład własny | 2990
Prosty zwrot z wkładu własnego [lat] | 3.9716
Opracowanie: inż. Jakub Wiśniewski, certyfikowany instalator OZE nr UDT: OZE-E/27/000030/15, www.solwis.pl/mikroinstalacje

## prod. en. PV
Produkcja energii z wzorcowego systemu o mocy 1 kWp
|  | Produkcja energii |  | Nasłonecznienie
|  | średnia dzienna | miesięcznie | średnia dzienna | miesięcznie
| Month | Ed | Em | Hd | Hm
| Jan | 1.01 | 31.4 | 1.14 | 35.3
| Feb | 1.65 | 46.1 | 1.89 | 53
| Mar | 3.07 | 95.1 | 3.63 | 113
| Apr | 4.17 | 125 | 5.15 | 155
| May | 4.24 | 131 | 5.39 | 167
| Jun | 4.23 | 127 | 5.47 | 164
| Jul | 4.09 | 127 | 5.33 | 165
| Aug | 3.9 | 121 | 5.05 | 156
| Sep | 3.17 | 95.2 | 3.97 | 119
| Oct | 2.27 | 70.4 | 2.74 | 85.1
| Nov | 1.3 | 39.1 | 1.52 | 45.5
| Dec | 0.91 | 28.1 | 1.03 | 31.9
| Total for year |  | 1036.4 | 1140
źródło:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Opracowanie: inż. Jakub Wiśniewski, certyfikowany instalator OZE nr UDT: OZE-E/27/000030/15, www.solwis.pl/mikroinstalacje

## prod. en. kol. słon.
Uzysk z instalacji wzorcowej obejmującej 2 kolektory płaskie
| Miesiąc | Zysk solarny [kWh]
| Styczeń | 47
| Luty | 100
| Marzec | 136
| Kwiecień | 201
| Maj | 238
| Czerwiec | 219
| Lipiec | 255
| Sierpień | 246
| Wrzesień | 166
| Październik | 112
| Listopad | 54
| Grudzień | 24
| Suma / średnia | 1798
źródło
http://www.instalacjebudowlane.pl/6404-23-55-parametry-wydajnosci-kolektorow-slonecznych.html
Opracowanie: inż. Jakub Wiśniewski, certyfikowany instalator OZE nr UDT: OZE-E/27/000030/15, www.solwis.pl/mikroinstalacje